## もくじ（検体採取組織）
検体採取組織
《生乳検査精度管理標準作業書作成例》について
④ 内部点検（検体採取組織）
⑤ 内部精度管理（検体採取組織）
上記④、⑤は、生乳検査精度管理を実施するにあたって必要な検体採取 組織用標準作業書の作成例(モデル)です。各施設の実態に合わせて、収載 する作業手順や作業の注意点は修正してご利用ください。 文書の構成やレイアウト等は各施設の定めた様式に変更可能です。既に運 用中の文書を採用することもできます。ただし認証取得の際、標準作業書は 生乳検査精度管理認証基準で規定された内容を含み、運用される必要があり ます。『認証基準 別表3 標準作業書に定める内容』を参照のうえ、必要な事 項に漏れが生じないようにしてください。また、作成例にない項目について も必要に応じて定めてください。
【サイト内参考文書】
・ 生乳検査精度管理認証基準 ・ 生乳検査精度管理標準作業書作成のガイドライン第5版 ・ 認証制度のQ＆A第5版 ・ 生乳検査マニュアル－ガイドライン－

## ④内部点検（検体採取組織）
[9 empty] | 文書番号 | 002-01
標準作業書 | 種類 | 内部点検 | 実施者 | 信頼性確保部門 | 作業単位 | 内部点検チェックリスト、内部点検記録 内部精度管理記録 | 作成年月日 | 2026.04.01 | 最終改定日 | 2026.05.01
作業手順 |  |  |  |  | 作業の注意点 |  | 作成者 | 信頼性確保部門指定者 | 承認者 | 信頼性確保部門責任者 検体採取部門責任者
（7）内部点検（検体採取組織）
① 内部点検の頻度と方法
信頼性確保部門が、標準作業書に従って検査業務が行われているかを 定期的に点検評価する。 1.点検の頻度 内部精度管理(内部精度)：内部精度管理の評価に併せて夏期に実施する。 その他の項目：年1回、毎年12月～1月に定例で点検と評価を実施する。 |  |  |  |  | ○点検と評価は異なる。
○点検は標準作業書通りに実施していることを確認する。
〇評価は是正措置が適切であったかどうかを判断する。
○内部点検と内部精度及び外部精度の評価は区別して管理する。
○是正処置等が2月中に終了するよう実施する。
2.点検の方法 内部点検は、内部点検項目チェックリストを用いて行う。 |  |  |  |  | ○前年度の内部点検指摘事項や更新審査の際に受けた指摘等の対応状況については内部点検記録に記録する。
② 随時及び異常時（事故等）の点検
信頼性確保部門は必要な場合に随時点検、異常時点検を実施する。 |  |  |  |  | 〇是正の指示を行った場合、是正処置記録を確認し、措置の内容が適切であったか評価する。
③ 点検結果の報告と是正処置後の評価
信頼性確保部門は点検結果をとりまとめ「内部点検記録」を作成し、生乳検査 部門に報告する。 点検による所見が不適合業務、または運営の有効性又は試験結果の正確さ若く は妥当性に疑問を投げかける場合には、速やかに「是正処置」を指示する。 |  |  |  |  | ○信頼性確保部門責任者が検体採取部門責任者に報告する。
〇是正処置の内容は、検体採取部門責任者から信頼性確保部門に報告し、信頼性確保部門は是正処置の評価を行う。
④ 記録事項
内部点検の記録は「内部点検記録」に記入し、検体採取部門に報告する。 「内部点検記録」は次回認証更新時まで保存する。 |  |  |  |  | 〇内部精度の評価は「内部精度管理記録」に記録する。
○内部点検の結果に問題がない場合でもその旨を記載のうえ、報告する。報告は点検終了後、速やかに行う。
○認証基準や標準作業書からの逸脱の場合は、是正処置の指示を「内部点検記録」に記載する。
○認証基準や標準作業書からの逸脱の恐れがある場合は、注意喚起文を「内部点検記録」に記載する。
〇検体採取部門は是正処置や注意喚起の指示を受けた場合には対応内容を「内部点検記録」に記載する。
〇信頼性確保部門責任者は是正処置の評価を「内部点検記録」に記載する。
○「内部点検チェックリスト」は「内部点検記録」と一緒に綴り保存する。
内部点検
改訂履歴
2026.04.01 | 作成
2026.05.01 | 改定 | 誤植修正

## ⑤内部精度管理（検体採取組織）
[9 empty] | 文書番号 | 001-01
標準作業書 | 種類 | 内部精度管理（搬送） | 実施者 | 検体採取部門 | 作業単位 | 内部精度管理記録 是正処置（改善措置）記録 | 作成年月日 | 2026.04.01 | 最終改定日 | 2026.05.01
作業手順 |  |  |  |  | 作業の注意点 |  | 作成者 | 検体採取部門責任者 | 承認者 | 信頼性確保部門責任者 検体採取部門責任者
(5)精度管理：内部精度管理（検体採取組織）
①検体採取組織と生乳検査施設が連携して検体採取の内部精度管理を実施 する旨
1.実施の方法 年 1 回以上の頻度で、搬送中のクーラーボックス内の温度調査を域内の クーラーステーションを対象に実施する。 |  |  |  |  | 〇実施時期は、夏期（６月～９月）とする。
〇内部点検は内部精度の評価に併せて実施する。
2.許容範囲の確認 生乳検査施設と連携し、搬送中の温度状態と到着時間を確認する。 |  |  |  |  | 〇許容範囲内の確認は、検体採取部門責任者または区分責任者が実施し「内部精度管理記録」に記録する。
3.許容範囲の逸脱 搬送温度、搬送時間が許容範囲を逸脱した場合、原因究明、是正処置を 実施する。 |  |  |  |  | ○許容範囲逸脱が判明した場合、生乳検査施設と情報を共有し原因を特定する。
〇原因が特定された場合、速やかに是正処置（改善措置）を実施する。
〇逸脱原因は、以下のようなものが想定されるがそれに限定されない。
クーラーボックスの断熱能力不足、保冷材の冷却不足、検体の詰め込み、データロガー(温度計)の取り扱い不良等
②委託生乳検査施設との間で、検体採取、搬送に関して、実施すべき内容を確認 した覚書等
内部精度管理の標準作業書は生乳検査施設と共有し、共通の手順、基準で運用 する。 |  |  |  |  | 〇検体採取の内部精度管理は検体採取組織の責任で実施する。
③許容範囲（温度上限）
搬送温度：10.0℃以下 搬送時間：4８時間以内 |  |  |  |  | ○搬送中のクーラーボックス内の温度は10.0℃以下で凍結させない。
〇検体採取から 48 時間以内に生乳検査施設へ搬送する。
④搬送に関して、内部精度管理調査を実施した際の内容と結果の記録
実施記録を「内部精度管理記録」に記録する。 |  |  |  |  | 〇搬送ルートが特定できるように記録する。
〇測定記録は、検査法や検査機器が特定できるよう「内部精度管理記録」に記録する。
〇データはPCから印刷した別添資料として添付しても良い。
⑤記録事項
実施記録を「内部精度管理記録」に記録する。 逸脱が生じた場合、その原因と是正処置、その後の評価を「内部精度管理記録」 に記録する。 すべての記録は次回認証更新時まで保存する。 |  |  |  |  | ○是正措置を実施した場合、信頼性確保部門がその内容を評価し記録する。
〇内部精度結果および評価は、対象としたクーラー ステーションにフィードバックする。
○「内部精度管理記録」「是正処置（改善措置）記録」は一緒に綴り保存する。
内部精度管理
改訂履歴
2026.04.01 | 作成
2026.05.01 | 改定 | 誤植修正