## もくじ（検体採取組織)
検体採取組織
《内部点検項目チェックリスト例》について
⑦ 検体採取組織 (1)文書の取扱・(2)組織
⑧ 検体採取組織 (3)検査(検体採取・搬送・取扱い)・(4)検査(一般機器管理)
⑨ 検体採取組織 (5)精度管理(内部精度管理)・(6)教育訓練
⑩ 検体採取組織 (7)内部点検・(8)その他
上記⑦～⑩は、生乳検査精度管理認証基準で規定された内部点検を実施 する際に使用する、検体採取組織用点検項目のチェックリスト例(モデル) です。各施設の実態に合わせて、収載する項目や内容は修正して ご利用ください。 リスト例は『認証基準 別表3 標準作業書に定める内容』に沿って作成し ています。内部点検は標準作業書に従って業務が行われているかどうかを 確認します。チェックリストの作成は必須ではありませんが、必要な点検 に漏れが生じないよう、点検対象の項目リストを作成して実施することが 望ましいでしょう。作成例にない項目についても必要に応じて追加してく ださい。
【サイト内参考文書】
・ 生乳検査精度管理認証基準 ・ 生乳検査精度管理標準作業書作成のガイドライン第5版 ・ 認証制度のQ＆A第5版 ・ 生乳検査マニュアル－ガイドライン－

## チェック表⑦
検体採取組織内部点検項目チェックリスト （1）～（2） |  |  |  | No１
（１） 文書の取扱い |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（１）－① | 標準作業書を作成・改訂する手続き方法
＜確認すべきポイント＞
・ 担当の変更、契約内容の変更があった場合は、標準作業書が改訂されていますか?
・ 標準作業書の改訂は手順通りに実施され、両部門責任者が承認していますか？
（１）－② | 標準作業書の保管及び写しの管理方法
＜確認すべきポイント＞
・ 標準作業書（原本・写し）は検体採取部門が管理していますか？
・ 写しの作業書は原本の作業書に連動して変更されていますか？
（１）－③ | 指示・報告・改善措置に係る手続きの方法
＜確認すべきポイント＞
・ 精度管理上の指示、報告、改善措置は文書に記録されていますか？（内部精度管理、機器の修理・保全 等）
（１）－④ | 最新版の標準作業書を検体採取現場で使用することを確実にする手順
＜確認すべきポイント＞
・ 更新される以前の作業書が使用されないように管理されていますか?
（１）－⑤ | 記録事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項はすべて漏れなく記録されていますか?
・ 検体採取に係るすべての記録に検体採取部門責任者の確認(捺印等)がありますか?
・ 内部点検の記録に信頼性確保部門責任者の確認(捺印等)がありますか?
（１）－⑥ | 記録の保存期間
＜確認すべきポイント＞
・ 記録の保存期間を標準作業書に定めていますか？
（２） 組織（職務分掌） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（２）－① | 組織図
＜確認すべきポイント＞
・ 最新版の組織図および検査員名簿が作成されていますか?
・ 人事異動、担当変更などももれなく変更、更新されていますか？
（２）－② | 責任者、指定者、区分責任者、検査員及び検体採取者等が行う業務の範囲
＜確認すべきポイント＞
・ 各担当者は業務範囲に従って業務を実施していますか？
・ 信頼性確保部門が検体採取をしていませんか？
・ 任命されている検体採取者は要件を満たしていますか？
（２）－③ | 指定者及び区分責任者を複数任命する場合は、担当する業務範囲
＜確認すべきポイント＞
・ 予め定められた業務範囲に従って業務を実施していまいすか?

## チェック表⑧
検体採取組織内部点検項目チェックリスト （３）～（4） |  |  |  | No２
（３） 検査（検体採取・搬送・取扱い） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（３）-① | 検体採取者が「生乳検査マニュアルｰガイドライン-」に示された方法で検体採取を行う旨
＜確認すべきポイント＞
・ 検体採取の具体的な手順が定められていますか？
・ 手順どおりに実施されていますか?
・ 生乳検査マニュアル-ガイドライン-に示された採取法と異なる方法で実施する場合、妥当性の検証はされていますか？
（３）-② | 検体採取場所と検査室が同一敷地内にない場合は、検体搬送条件 （輸送温度・検体採取から検査着手までの時間等）
＜確認すべきポイント＞
・ サンプル採取から検査所までの輸送条件（温度、時間等は定められていますか?
・ サンプル採取から検査所までの輸送条件を委託生乳検査施設と確認した書面がありますか？
（３）-③ | 検査前後の検体の保管・管理方法
＜確認すべきポイント＞
・ 検体採取から発送まで、手順に沿って行われていますか？
・ 検体の保管(取り扱い)方法は正確に守られていますか？
（３）-④ | 記録事項
＜確認すべきポイント＞
・ 検体の受付帳票の様式は委託生乳検査施設との間で取り決められていますか？
・ 記録すべき事項はすべて漏れなく記録されていますか?
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（４） 検査（一般機器管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（４）-① | 検体採取及び搬送に使用する機器の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、改善措置の内容及び頻度
＜確認すべきポイント＞
・ 日常点検、定期点検は定期的に実施され、記録簿はもれなく履歴がわかるように保管されていますか？
・ 異常時にどの様に対応したか履歴は確認できますか？その際の検体の扱いはどうしたか確認できますか？
・ 異常時点検の結果を信頼性確保部門責任者が確認評価していますか？
・ 機器の更新を行った場合、標準作業書の改定を行いましたか？
（４）-② | 記録事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項はすべて漏れなく記録されていますか?
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？

## チェック表⑨
検体採取組織内部点検項目チェックリスト （5）～（6） |  |  |  | No3
（５） 精度管理（内部精度管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（５）-① | 検体採取組織と生乳検査施設が連携して検体採取の内部精度管理を実施する旨
＜確認すべきポイント＞
・ 委託先生乳検査施設と連携して、内部精度管理を実施していますか?
（５）-② | 委託生乳検査施設との間で、検体採取、搬送に関して実施すべき内容を確認した覚書等
＜確認すべきポイント＞
・ 委託先生乳検査施設との間で、内部精度管理の時期・方法・頻度など実施すべき内容を確認した覚書等はありますか?
（５）-③ | 許容範囲（温度上限）
＜確認すべきポイント＞
・ 搬送中の検体の温度上限等の許容範囲や凍結を防ぐことについて、規定していますか？
（５）-④ | 搬送に関して内部精度管理調査を実施した際の内容と結果の記録（頻度は年１回以上、夏期は必ず実施）
＜確認すべきポイント＞
・ 結果はきちんと記録され、評価されていますか? 結果は委託生乳検査施設と共有されていますか?
・ 許容範囲からの逸脱についての原因究明、改善措置は委託生乳検査施設と連携して実施され、記録されていますか?
・ 原因究明・改善措置の記録は信頼性確保部門が評価していますか?
（５）-⑤ | 記録事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項はすべて漏れなく記録されていますか?
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（６） 教育訓練 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（６）-① | 「信頼性確保部門責任者」「指定者」「検体採取部門責任者」「区分責任者」及び「検体採取者」が組織内及び外部の研修会に参加する旨
＜確認すべきポイント＞
・ 教育訓練スケジュールが作成されていますか？
・ 運送業者、農協等に対して（または各所が指示に従い）どのような教育訓練を行ったかの記録はありますか？
（６）-② | 記録事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項はすべて漏れなく記録されていますか?
・ 研修報告書等は提出されていますか?
・ 信頼性確保部門が内容を確認・評価していますか？
（６）-③ | 検体採取者の新人教育訓練手順
＜確認すべきポイント＞
・ 新人教育訓練スケジュールが作成されていますか？
・ 研修報告書はありますか？
・ 信頼性確保部門が内容を確認・評価していますか?

## チェック表⑩
検体採取組織内部点検項目チェックリスト （7）～（8） |  |  |  | No4
（７） 内部点検 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（７）-① | 信頼性確保部門が、上記すべての標準作業書に従って検体採取業務が行われているかを定期的に点検評価する旨 （１回／年以上）
＜確認すべきポイント＞
・ 信頼性確保部門が定期的に点検評価することが定められていますか？
・ 点検評価の頻度は適切に(1回/年以上、内部精度管理は夏期は必ず実施)定められていますか？
（７）-② | 随時および異常時（事故等）の点検方法
＜確認すべきポイント＞
・ 随時および異常時の点検方法は規定されていますか？
（７）-③ | 不適合業務管理後の評価
＜確認すべきポイント＞
・ 改善措置後の評価記録はありますか？
（７）-④ | 記録事項(内部点検記録簿)
＜確認すべきポイント＞
・ 組織図、名簿、担当契約等の変更があった場合、関連する文書が差し替えられていますか?
・ 委託生乳検査施設との連携がなされていますか?
・ 最低年1回、定期点検が実施されていますか?
・ 内部点検後、信頼性確保部門が改善点を指摘し、評価が行われていますか?
（８） その他 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（８）-① | 上記すべての標準作業書に対応した記録簿様式集
＜確認すべきポイント＞
・ 様式は最新版が使用されていますか？