## もくじ
内部点検項目チェックリスト例
① 生乳検査施設 文書の取扱・組織
② 生乳検査施設 検査（検体採取・搬送・取扱）・検査（検査法）
③ 生乳検査施設 検査（試薬管理）・検査（一般機器管理）・検査（迅速測定器）
④ 生乳検査施設 精度管理（内部精度管理）・精度管理（外部精度管理）
⑤ 生乳検査施設 教育訓練・内部点検・その他
⑥ 検体採取組織 文書の取扱・組織
⑦ 検体採取組織 検査（検体採取・搬送・取扱い）・検査（一般機器管理）・精度管理（内部精度管理）
⑧ 検体採取組織 教育訓練・内部点検・その他

## 内部点検項目チェック表①
生乳検査施設内部点検項目チェック表 (No１～No5) |  |  |  | No１
（１） 文書の取扱い |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（１）－① | 標準作業書を作成・改訂する手続き方法
＜確認すべきポイント＞
・ 担当の変更、契約の変更があった場合は、標準作業書が差し替えられていますか？
・ 更新された作業書は部門責任者が確認していますか？
・ 更新された作業書の履歴は記録簿に記載されていますか？
（１）－② | 標準作業書の保管（信頼性確保部門責任者）及び写しの管理方法 （最新版の標準作業書が検査現場で使用されることを担保する目的）
＜確認すべきポイント＞
・ 標準作業書（原本）は信頼性確保部門が保管していますか？
・ 標準作業書（写し）は生乳検査部門が保管していますか？
・ 写しの作業書は原本の作業書に連動して変更されていますか？
（１）－③ | 指示・報告・改善措置に関して文書保管する旨
＜確認すべきポイント＞
・ 精度管理上重要な指示、報告、改善措置は文書に記録されていますか？（内部精度管理、外部精度管理、機器の修理・保全 等）
・ 文書で記録すべき指示、報告、改善措置の範囲を文書取扱規程に定めていますか？
（１）－④ | 改訂履歴（旧標準作業書を3年間保管）
＜確認すべきポイント＞
・ 更新される以前の作業書は履歴が分かるように保管されていますか？
（１）－⑤ | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は文書取扱記録簿に明示されていますか？
・ 担当の変更、契約の変更があった場合は、標準作業書が差し替えられていますか？
・ 取扱記録簿に変更があった場合は差替えられていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（１）－⑥ | すべての記録の保存期間は3年間
＜確認すべきポイント＞
・ 記録は3年間保管する旨を文書取扱規程に定めていますか？
・ 記録は3年間保管していますか？
（２） 組織（職務分掌） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（２）－① | 組織図を作成し担当者名及び役職を明記する。
＜確認すべきポイント＞
・ 指定者及び区分責任者を複数任命する場合は、担当する施設区分ごとに組織図を作成していますか？
・ 信頼性確保部門、生乳検査部門責任者は管理職以上の役職ですか？
・ 人事異動、担当変更などももれなく変更、更新されていますか？
・ 代表者、部門管理責任者に変更が生じた場合、変更届を提出していますか？（変更後の職務分担表の添付が必要です）
・ 人事異動の履歴（個人別）は保管されていますか？（更新審査の際に前回審査からの変更点を確認されます。）
・ 検査員名簿に資格要件を満たしている内容（経験年数1年以上、または生乳検査技術研修会受講後の任命）を記載していますか？
（２）－② | 責任者、指定者、区分責任者、検査員及び検体採取者等が行う業務の範囲
＜確認すべきポイント＞
・ 各担当者は業務範囲に従って業務を実施していますか？
・ 生乳検査部門責任者が検査や検体採取をしていませんか？
・ 信頼性確保部門が検査や検体採取をしていませんか？
・ 任命されている検査員、検体採取者は要件を満たしていますか？
（２）－③ | 責任者、指定者、区分責任者が不在の際に業務代行を行う者（但し、パイロットサンプルの管理等を検査員が代行する場合は、自己評価となり客観性が担保できないため、代行者の選定は慎重に行なう必要がある）
＜確認すべきポイント＞
・ 予め定められた代行者が行っていますか？それ以外の人が行ってることはないですか？
Note on A2: takahata: 「内部点検項目一覧表」の内容を、別表３の項目順に並べ替えています。「キチンと」は具体的な表現にしたので赤字で示しました。

## 内部点検項目チェック表②
No２
（３） 検査（検体採取・搬送・取扱い） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（３）-① | 検体採取者が生乳検査マニュアル作成会議作成の「生乳検査マニュアル」に示された方法で検体採取を行っている旨
＜確認すべきポイント＞
・ 全体を代表する検体採取の実施方法の具体的な手順が定められていますか？
・ その定められた方法に関しての検証はされていますか？
（３）-② | 検体採取場所と検査室が同一敷地内にない場合は、検体搬送条件 （輸送温度・検体採取から検査着手までの時間等）
＜確認すべきポイント＞
・ サンプル採取から検査所までの輸送条件（温度、時間の許容範囲を守る等）に従った搬送がなされていますか？
（３）-③ | 検体の検査前後の保管・廃棄方法
＜確認すべきポイント＞
・ 検体到着から検査実施まで、手順に沿って行われていますか？
・ 定められた廃棄方法は正確に守られていますか？
（３）-④ | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は検体取扱記録簿に明示されていますか？
・ 検体の受付の記載はサンプルの送り状、受付表に従っていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（４） 検査（検査法） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（４）-① | 検査員が行う検査法（乳脂肪分・無脂乳固形分・体細胞のうち実際に検査を実施しているものが対象。但し、体細胞数のブリード法は対象としない。）
＜確認すべきポイント＞
・ 複数の検査法を採用している場合は、優先順位が規定されていますか？
・ 複数の検査法を採用している場合は、優先順位が守られていますか？
（４）-② | トレーサビリティー確保のための検査経過の記録方法（記録すべき事項）
＜確認すべきポイント＞
・ 生乳検査部門から信頼性確保部門への報告が定期的になされていますか？
・ 生乳検査部門から信頼性確保部門への報告の頻度・間隔は適切ですか？
（４）-③ | 採用する検査法が標準法（法令に規定される方法及び生乳検査精度管理委員会が定める方法）以外の場合は、標準法との同等性評価を行った内容
＜確認すべきポイント＞
・ 迅速測定機を使用している場合はその校正と内部精度管理を手順に従って行っていますか？
・ 変法を採用している場合、標準法との同等性評価を行っていますか？
（４）-④ | 検査法の優先順位を明記すること
＜確認すべきポイント＞
・ 検査法の優先順位は検査管理日報に明示されていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？

## 内部点検項目チェック表③
No３
（５） 検査（試薬管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（５）-① | 検査に使用する試薬等について、保管方法（未開封・開封済別）、使用期限の設定、表示方法（ラベル：但し、試薬メーカーが使用期限を保証していない試薬については「試薬の開封年月日」を表示する）。
＜確認すべきポイント＞
・ 試薬の使用期限（または開封年月日）は、わかりやすくラベリングされていますか？
・ 試薬の変更を行なった場合、標準作業書の改定を行いましたか？（更新審査の際に改定後の標準作業書の提出が必要になります）
（５）-② | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は検査試薬記録簿に明示されていますか？
・ 受入れ台帳と実際の残量は過不足なく正確に合っていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（６） 検査（一般機器管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（６）-① | 検査に使用する機器の日常点検（使用時点検）・定期点検、異常時点検（機器の故障）の内容及び頻度
＜確認すべきポイント＞
・ 日常点検、定期点検は定期的に実施され、記録簿はもれなく履歴がわかるように保管されていますか？
・ 異常時にどの様に対応したか履歴は確認できますか？その際の検体の扱いはどうしたか確認できますか？
・ 異常時点検の結果を信頼性確保部門責任者が確認評価していますか？
・ 機器の更新を行った場合、標準作業書の改定を行いましたか？（更新審査の際に改定後の標準作業書の提出が必要になります）
（６）-② | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は記録簿に明示されていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（７） 検査（迅速測定器） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（７）-① | 赤外分光多成分測定.装置等の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、校正の内容及び頻度
＜確認すべきポイント＞
・ 日常点検、定期点検は定期的に実施され、記録簿はもれなく履歴がわかるように保管されていますか？
・ 迅速機器の校正記録がありますか？
・ 異常時点検の結果を信頼性確保部門責任者が確認評価していますか？
・ 機器の更新について、変更届を提出していますか？
・ 機器の更新によって作業手順の変更が生じた場合、標準作業書の改定を行いましたか？（変更届に添付する必要があります）
（７）-② | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は記録簿に明示されていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？

## 内部点検項目チェック表④
No４
（８） 精度管理（内部精度管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（８）-① | 検査項目ごとの内部精度管理の方法・頻度及び記録方法
＜確認すべきポイント＞
・ パイロットサンプルの測定頻度は決められていますか？
・ パイロットサンプルの測定結果を評価する人は決められていますか？
・ 決められた人（生乳検査部門責任者、区分責任者、代行者など）が内部精度管理結果を評価していますか？ （パイロットサンプルを測定した人自身が自己評価することはできません。）
・ 逸脱が認められた場合の対応が決められていますか？
（８）-② | パイロットサンプル（生乳仕様）の調製法及び使用期限
＜確認すべきポイント＞
・ 迅速機器の場合、校正記録がありますか？
・ パイロットサンプルの均一性を確認してますか？
・ パイロットサンプルは定められた通りの使用期限でクロスオーバーしていますか？クロスオーバーは3回までですか？
・ パイロットサンプルの調製記録を残していますか？
（８）-③ | パイロットサンプルの測定頻度（検査前、検査後及び再検査が可能な間隔で測定するのが原則）
＜確認すべきポイント＞
・ パイロットサンプルは検査前、検査後、定められた検査数ごとに頻度と間隔を守って投入されていますか？
・ 決められた人（生乳検査部門責任者、区分責任者、代行者など）が内部精度管理結果を評価していますか？ （パイロットサンプルを測定した人自身が自己評価することはできません。）
（８）-④ | パイロットサンプルの測定値が許容範囲から逸脱しないことを確認し、逸脱が認められる場合は、直ちに検査を中止し、原因究明、改善措置を講じ、検査を再開する旨の取り決め
＜確認すべきポイント＞
・ パイロットサンプルは複数本投入して確認してますか？（1本の投入で適・不適を判断しないこと）
・ 許容範囲からの逸脱があった場合、原因究明、改善措置の記録を信頼性確保部門責任者が評価し、保存していますか？（更新審査の際に改善措置記録の提出が必要になります。）
（８）-⑤ | 内部精度管理の実施状況を信頼性確保部門が定期的に評価する旨（頻度は１回／月）
＜確認すべきポイント＞
・ 記録簿は定期的に（最低月1回）信頼性確保部門が評価していますか？
・ 評価とは別に定期的に（最低月1回）信頼性確保部門が点検していますか？
・ 信頼性確保部門の評価は文書として残っていますか？（逸脱がない場合でも、評価は必ず行ってください。）
・ 異常時には、原因究明→改善措置を信頼性確保部門が指示し、それを実施し、改善を確認された後、検査を実施していますか？
（８）-⑥ | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は内部精度管理記録簿に明示されていますか？
・ 日々の内部精度管理の記録は正確にわかりやすく記入されてますか？（グラフを作成する等でわかりやすくすることが望ましい。）
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（９） 精度管理（外部精度管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（９）-① | 乳技協が実施する外部精度管理調査への参加及び結果判明後の信頼性確保部門の評価や許容範囲逸脱時の改善措置
＜確認すべきポイント＞
・ 生乳検査施設内で許容範囲の逸脱→原因究明→改善措置の情報が共有されてますか？
・ 許容範囲逸脱時の報告書は保管されていますか？
・ 評価とは別に定期的に（実施ごと：年４回）信頼性確保部門が点検していますか？
・信頼性確保部門の評価は文書として残っていますか？（逸脱がない場合でも、評価は必ず行ってください。）
（９）-② | 外部精度管理調査は、信頼性確保部門が参加申し込み、結果の報告等を行う旨
＜確認すべきポイント＞
・ 申し込みは信頼性確保部門が窓口となり実施していますか？
・ 結果は信頼性確保部門が受け取り、生乳検査部門に指示を行ってますか？
（９）-③ | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 結果は時系列に従ってわかりやすく保管されていますか？
・ 記録すべき事項は外部精度管理記録簿に明示されていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？

## 内部点検項目チェック表⑤
No５
（１０） 教育訓練 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（１０）-① | 信頼性確保部門責任者が、「指定者」「生乳検査部門責任者」「検体採取部門責任者」「区分責任者」「検査員」及び「検体採取者」を組織内及び外部の研修会に参加させる旨
＜確認すべきポイント＞
・ 教育訓練スケジュールが作成されていますか？（更新審査の際に実施記録と併せて提出が必要になります。）
（１０）-② | 研修を実施した際の記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 年間を通じて、いつ、誰が、どのような外部研修に参加して、内部勉強会を実施したか整理されていますか？
・ 外部研修報告書、内部勉強会の実施文書はありますか？
・ その際、信頼性確保部門が内容をもれなく確認していますか？
（１０）-③ | 信頼性確保部門責任者が自ら外部研修会等に参加し、検査精度管理体制の向上を図る旨
＜確認すべきポイント＞
・ 教育訓練スケジュールが作成されていますか？（更新審査の際に実施記録と併せて提出が必要になります。）
・ 研修報告書はありますか？
（１０）-④ | 検査員・検体採取者の新人教育訓練についての内容
＜確認すべきポイント＞
・ 教育訓練スケジュールが作成されていますか？（更新審査の際に実施記録と併せて提出が必要になります。）
・ 研修報告書はありますか？
（１１） 内部点検 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（１１）-① | 信頼性確保部門が上記すべての標準作業書に従って、検査業務が行われているかを定期的に点検評価する旨 （内部精度管理：１回／月、外部精度管理：開催毎等、その他の項目：１回／年以上 個々の頻度設定例は「生乳検査精度管理マニュアル作成のガイドライン」参照）
＜確認すべきポイント＞
・ 信頼性確保部門が定期的に点検評価することが定められていますか？
・ 点検評価の頻度は適切に（内部精度管理は最低月1回チェック、外部精度管理は年4回、その他は最低年1回）定められていますか？
（１１）-② | 随時および異常時（事故等）の点検方法
＜確認すべきポイント＞
・ 随時および異常時の点検方法は規定されていますか？
・ 随時および異常時の点検方法は実施可能な内容ですか？（必要に応じて改定）
（１１）-③ | 改善措置後の評価
＜確認すべきポイント＞
・ 精度管理を更に高めるため、信頼性確保部門が改善点を指摘することが定められていますか？
・ 改善措置後の評価記録はありますか？（更新審査の際に提出が必要になります）
（１１）-④ | 記録すべき事項を明記した内部点検記録簿
＜確認すべきポイント＞
・ 担当の変更、契約の変更があった場合文書が差し替えられているかどうか確認してください。
・ 内部精度管理は最低月1回チェック、外部精度管理は年4回、その他は最低年1回チェックを行っているか確認してください。
・ 内部精度管理で異常値が出た場合、外部精度管理調査で許容範囲逸脱の場合、どの様な措置を取ったか確認してください。
・ 教育訓練はいつ、誰が、どの様な研修をうけたか、またその報告書はあるか、内部でどの様な勉強会をやったか確認してください。
・ 内部点検後、精度管理をさらに高めるために信頼性確保部門が改善点を指摘してください。
（１２） その他 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（１２）-① | すべての標準作業書に対応した記録簿集
＜確認すべきポイント＞
・ 記入漏れはありませんか？
・ 様式は最新版が使用されていますか？（写しを含む）

## 内部点検項目チェック表⑥
検体採取組織内部点検項目チェック表 （１）～（２） |  |  |  | No１
（１） 文書の取扱い |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（１）－① | 標準作業書を作成・改訂する手続き方法
＜確認すべきポイント＞
・ 担当の変更、契約の変更があった場合は、標準作業書が差し替えられていますか？
・ 更新された作業書は部門責任者が確認していますか？
・ 更新された作業書の履歴は記録簿に記載されていますか？
（１）－② | 標準作業書の保管（信頼性確保部門責任者）及び写しの管理方法 （最新版の標準作業書が検査現場で使用されることを担保する目的）
＜確認すべきポイント＞
・ 標準作業書（原本）は信頼性確保部門が保管していますか？
・ 標準作業書（写し）は生乳検査部門が保管していますか？
・ 写しの作業書は原本の作業書に連動して変更されていますか？
（１）－③ | 指示・報告・改善措置に関して文書保管する旨
＜確認すべきポイント＞
・ 精度管理上重要な指示、報告、改善措置は文書に記録されていますか？（内部精度管理、外部精度管理、機器の修理・保全 等）
・ 文書で記録すべき指示、報告、改善措置の範囲を文書取扱規程に定めていますか？
（１）－④ | 改訂履歴（旧標準作業書を3年間保管）
＜確認すべきポイント＞
・ 更新される以前の作業書は履歴が分かるように保管されていますか？
（１）－⑤ | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は文書取扱記録簿に明示されていますか？
・ 担当の変更、契約の変更があった場合は、標準作業書が差し替えられていますか？
・ 取扱記録簿に変更があった場合は差替えられていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（１）－⑥ | すべての記録の保存期間は3年間
＜確認すべきポイント＞
・ 記録は3年間保管する旨を文書取扱規程に定めていますか？
・ 記録は3年間保管していますか？
（２） 組織（職務分掌） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（２）－① | 組織図を作成し担当者名及び役職を明記する。
＜確認すべきポイント＞
・ 指定者及び区分責任者を複数任命する場合は、担当する施設区分ごとに組織図を作成していますか？
・ 信頼性確保部門、生乳検査部門責任者は管理職以上の役職ですか？
・ 人事異動、担当変更などももれなく変更、更新されていますか？
・ 代表者、部門管理責任者に変更が生じた場合、変更届を提出していますか？（変更後の職務分担表の添付が必要です）
・ 人事異動の履歴（個人別）は保管されていますか？（更新審査の際に前回審査からの変更点を確認されます。）
・ 検査員名簿に資格要件を満たしている内容（経験年数1年以上、または生乳検査技術研修会受講後の任命）を記載していますか？
（２）－② | 責任者、指定者、区分責任者、検査員及び検体採取者等が行う業務の範囲
＜確認すべきポイント＞
・ 各担当者は業務範囲に従って業務を実施していますか？
・ 生乳検査部門責任者が検査や検体採取をしていませんか？
・ 信頼性確保部門が検査や検体採取をしていませんか？
・ 任命されている検査員、検体採取者は要件を満たしていますか？
Note on A2: takahata: 「内部点検項目一覧表」の内容を、別表３の項目順に並べ替えています。「キチンと」は具体的な表現にしたので赤字で示しました。

## 内部点検項目チェック表⑦
生乳検査施設内部点検項目チェック表 （３）～（５） |  |  |  | No２
（３） 検査（検体採取・搬送・取扱い） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（３）-① | 検体採取者が生乳検査マニュアル作成会議作成の「生乳検査マニュアル」に示された方法で検体採取を行っている旨
＜確認すべきポイント＞
・ 全体を代表する検体採取の実施方法の具体的な手順が定められていますか？
・ その定められた方法に関しての検証はされていますか？
（３）-② | 検体採取場所と検査室が同一敷地内にない場合は、検体搬送条件 （輸送温度・検体採取から検査着手までの時間等）
＜確認すべきポイント＞
・ サンプル採取から検査所までの輸送条件（温度、時間の許容範囲を守る等）を委託生乳検査施設と確認した書面がありますか？
・ サンプル採取から検査所までの輸送条件（温度、時間の許容範囲を守る等）に従った搬送がなされていますか？
（３）-④ | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 検体の受付帳票の様式は委託生乳検査施設との間で取り決められていますか？
・ 記録すべき事項は検体取扱記録簿に明示されていますか？
・ 検体の受付の記載はサンプルの送り状、受付表に従っていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（４） 検査（一般機器管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（４）-① | 検体採取及び搬送に使用する機器の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）の内容及び頻度
＜確認すべきポイント＞
・ 日常点検、定期点検は定期的に実施され、記録簿はもれなく履歴がわかるように保管されていますか？
・ 異常時にどの様に対応したか履歴は確認できますか？その際の検体の扱いはどうしたか確認できますか？
・ 異常時点検の結果を信頼性確保部門責任者が確認評価していますか？
・ 機器の更新を行った場合、標準作業書の改定を行いましたか？（更新審査の際に改定後の標準作業書の提出が必要になります）
（４）-② | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は記録簿に明示されていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？
（５） 精度管理（内部精度管理） |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（５）-① | 検体採取組織と生乳検査施設が連携して検体採取の内部精度管理を実施している旨
＜確認すべきポイント＞
・ 委託生乳検査施設との、検体の搬送、保管、取り扱いについての打合せ内容は記録されていますか？
（５）-② | 委託生乳検査施設との間で、検体採取、搬送に関して実施すべき内容を確認した覚書等
＜確認すべきポイント＞
・ 運送業者の変更等、契約内容を変更した場合、覚書は差替えられていますか？
（５）-③ | 許容範囲（温度上限）
＜確認すべきポイント＞
・ 検体の温度上限等の許容範囲について、規程していますか？
（５）-④ | 搬送に関して内部精度管理調査を実施した際の内容と結果の記録（頻度は年１回以上、夏期は必ず実施）
＜確認すべきポイント＞
・ 委託先すべてを対象に内部精度管理を実施しましたか？
・ 管理基準を超えるものはありませんか？
・ 異常時には、原因究明→改善措置を信頼性確保部門が指示し、それを実施し、改善を確認された後、検体採取・搬送を実施していますか？
（５）-⑤ | 記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 記録すべき事項は内部精度管理記録簿に明示されていますか？
・ 記録簿は定期的に信頼性確保部門が評価していますか？
・ 評価とは別に定期的に信頼性確保部門が点検していますか？
・ 信頼性確保部門の評価は文書として残っていますか？
・ 記録簿には各部門責任者の確認印がありますか？

## 内部点検項目チェック表⑧
No５
（６） 教育訓練 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（６）-① | 信頼性確保部門責任者が、「指定者」「検体採取部門責任者」「区分責任者」及び「検体採取者」を組織内及び外部の研修会に参加させる旨
＜確認すべきポイント＞
・ 教育訓練スケジュールが作成されていますか？（更新審査の際に実施記録と併せて提出が必要になります。）
（６）-② | 研修を実施した際の記録すべき事項
＜確認すべきポイント＞
・ 年間を通じて、いつ、誰が、どのような外部研修に参加して、内部勉強会を実施したか整理されていますか？
・ 外部研修報告書、内部勉強会の実施文書はありますか？
・ 運送業者、農協等に対して（または各所が指示に従い）どのような教育訓練を行ったかの記録はありますか？
・ その際、信頼性確保部門がもれなく内容を確認していますか？
（６）-③ | 信頼性確保部門責任者が自ら外部研修会等に参加し、検査精度管理体制の向上を図る旨
＜確認すべきポイント＞
・ 教育訓練スケジュールが作成されていますか？（更新審査の際に実施記録と併せて提出が必要になります。）
・ 研修報告書はありますか？
（６）-④ | 検体採取者の新人教育訓練についての内容
＜確認すべきポイント＞
・ 教育訓練スケジュールが作成されていますか？（更新審査の際に実施記録と併せて提出が必要になります。）
・ 研修報告書はありますか？
（７） 内部点検 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（７）-① | 信頼性確保部門が上記すべての標準作業書に従って、検査業務が行われているかを定期的に点検評価する旨 （搬送における温度管理状況：１回／年以上 個々の頻度設定例は「生乳検査精度管理マニュアル作成のガイドライン」参照）
＜確認すべきポイント＞
・ 信頼性確保部門が定期的に点検評価することが定められていますか？
・ 点検評価の頻度は適切に定められていますか？
（７）-② | 随時および異常時（事故等）の点検方法
＜確認すべきポイント＞
・ 随時および異常時の点検方法は規定されていますか？
・ 随時および異常時の点検方法は実施可能な内容ですか？（必要に応じて改定）
（７）-③ | 改善措置後の評価
＜確認すべきポイント＞
・ 精度管理を更に高めるため、信頼性確保部門が改善点を指摘することが定められていますか？
・ 改善措置後の評価記録はありますか？（更新審査の際に提出が必要になります）
（７）-④ | 記録すべき事項を明記した内部点検記録簿
＜確認すべきポイント＞
・ 担当の変更、契約の変更があった場合文書が差し替えられているかどうか確認してください。
・ 委託生乳検査施設との打合せ、意思の疎通がなされているか確認してください。
・ 配送温度についての内部精度管理の実施状況を確認してください。
・ 運送会社、農協に対して（または指示して）実施した教育訓練の内容が把握されているか確認してください。
・ 内部点検後、精度管理をさらに高めるために信頼性確保部門が改善点を指摘してください。
（８） その他 |  | 対応する作業書・記録簿の名称 | ページ数 | 評価欄
（８）-① | すべての標準作業書に対応した記録簿集
＜確認すべきポイント＞
・ 記入漏れはありませんか？
・ 様式は最新版が使用されていますか？（写しを含む）