## 申請書
様式 １ | ［生乳検査施設・新規］
生乳検査精度管理認証申請書
公益財団法人 日本乳業技術協会 理事長 宛
申請日 年 月 日
生乳検査精度管理認証基準第２条第１項の規定に基づき、認証を申請します。
１．申請者
名 称 | フリガナ
所在地 | フリガナ
〒
代表者 職・氏名 | 氏名フリガナ |  |  |  | 認証連絡担当者 連絡先
[5 empty] | 電話番号 |  | ファックス番号
認証連絡 担当者 職・氏名 | 氏名フリガナ
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
① 申請者の区分
該当する項目に✓を記入してください。
□指定生乳生産者団体（指定団体）
□乳業工場
□指定団体の生乳検査を受託している生乳検査施設
□その他 （ ）
② 生乳検査業務を他者から受託している場合
委託者名を記入し、受委託契約書及び業務内容に関する覚書の写しを添付してください。
| 生乳検査の委託者名 |  | 所在地
③ 検体採取を他者に委託している場合
該当する項目に✓を記入し、それぞれの件数を記入してください。 委託先一覧表・組織図、受委託契約書・検体採取業務内容に関する覚書等の写しを添付してください。
| □指定団体…自ら採取 |  | □県連 農協 |  | □運送業者 |  | □乳業者
|  |  |  | （ 件） |  | （ 件） |  | （ 件）
| □その他 | （ ）
（ 件）
④ 外部精度管理調査への参加
乳技協が実施する直近２回の外部精度管理調査の結果等を記入してください。
| ① 年度 第 回 |  | □許容範囲内 |  | □改善措置済み
| ② 年度 第 回 |  | □許容範囲内 |  | □改善措置済み
⑤ 各部門の責任者
|  |  | 氏名 |  | 部署名 |  | 職名
信頼性確保部門責任者
生乳検査部門責任者
⑥ 代替試験法（迅速測定機）
生乳検査に使用する場合は記入してください。
| 機種名・型式等 |  | メーカー名
２．検査施設の位置・検査施設内部の配置
別紙にて図面を添付してください。

## 申請書（２）
３．標準作業書に定める内容（認証基準別表3への対応表）
認証基準 別表３の内容 |  | 対応する記載のある標準作業書等 |  | 文書名の例
項目 | 定める内容 | 作業書・記録簿の名称 | 対応ページ
（１） 文書の取扱い | ①標準作業書を作成・改訂する手順 |  |  | 例：文書取扱い規程、指示・報告・改善措置連絡票、文書取扱い記録簿
②標準作業書の保管及び写しの管理方法
③不適合業務（機器の故障や許容範囲逸脱などの改善対応）の管理方法
④最新版の標準作業書を検査現場で使用することを確実にする手順
⑤記録事項
⑥記録の保存期間
（２） 組織（職務分掌） | ①組織図 |  |  | 例：組織図、業務分担表、人事異動記録簿
②責任者、指定者、区分責任者、検査員及び検体採取者等が行う業務
③生乳検査部門責任者、区分責任者が管理試料測定値の確認を行う旨
④区分責任者が管理試料を測定した場合、測定値の確認が自己評価とならないことを確実にする旨
⑤指定者及び区分責任者を複数任命する場合は、担当する業務範囲
⑥記録事項
（３） 検査 （検体採取・搬送・取扱い） | ①検体採取者が生乳検査精度管理委員会作成の「生乳検査マニュアルーガイドラインー」に示された採取法を採用する旨 |  |  | 例：生乳検査マニュアル、検体採取手順書、検体配送・受領手順書、検体廃棄手順書、生乳検査サンプル送り状、検体受付表、検体保管記録表、検体廃棄記録表
②検体採取場所と検査室が同一の敷地内にない場合は、検体の搬送条件（輸送温度・検体採取から検査着手までの時間等）
③検査前後の検体の管理方法
④記録事項
（４） 検査（検査法） | ①検査員が行う検査法（乳脂肪分・無脂乳固形分・体細胞数のうち、申請対象とする項目。ただし、体細胞数は代替試験法（迅速測定機）のみ対象。） |  |  | 例：ゲルベル法手順書、常圧乾燥法手順書、迅速測定器手順書、迅速測定器手順書、迅速検査器検査精度説明書、検査記録簿、検査管理日報、検査成績表
②記録事項
③採用する検査法が標準法（法令に規定される方法及び生乳検査精度管理委員会が定める方法）以外の場合は、標準法との同等性評価を定期的に行うことを確実にする手順（代替試験法の校正及び管理試料の運用の手順等）
④複数の検査法を採用している場合の管理方法
（５） 検査（試薬管理） | ①検査に使用する試薬等について、保管方法（未開封・開封済別）、使用期限の設定、表示方法（ラベル：但し、試薬メーカーが使用期限を明示していない試薬については「試薬の開封年月日」を表示する旨） |  |  | 例：試薬管理標準手順書、薬品管理台帳、検査試薬管理記録簿
②記録事項
（６） 検査 （一般機器管理） | ①検査に使用する機器の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、不適合業務管理の手順 |  |  | 例：保守点検・簡易点検整備計画表、保守点検整備記録簿、故障修理管理記録簿
②記録事項
（７） 検査 （迅速測定機） | ①代替試験法（赤外分光多成分測定装置等）の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、校正、不適合業務管理の手順 |  |  | 例：保守点検・簡易点検整備計画表、校正方法手順書、迅速測定器管理記録簿、故障修理管理記録簿、保守点検整備管理記録簿
②記録事項
（８） 精度管理 （内部精度管理） | ①検査法、検査項目ごとの内部精度管理の方法・頻度及び記録方法 |  |  | 例：内部精度管理手順書、パイロットサンプル調製手順書、パイロットサンプル測定手順書、内部精度管理チェック表
②管理試料（パイロットサンプル：生乳、成分無調整牛乳(注））の調製法及び使用期限 （注）乳等命令の種類別：牛乳
③管理試料（パイロットサンプル）の測定頻度（検査前、検査後及び再検査が可能な間隔で測定するのが原則）
④生乳検査部門責任者が管理試料を測定した場合、定期的に信頼性確保部門の確認を受ける旨
⑤管理試料（パイロットサンプル）の許容範囲
⑥管理試料（パイロットサンプル）の測定値が許容範囲から逸脱しないことを確認し、逸脱が認められる場合は、直ちに検査を中止し、不適合業務管理を行い、検査を再開する旨
⑦内部精度管理の実施状況を信頼性確保部門が定期的に評価する旨
⑧記録事項
（９） 精度管理 （外部精度管理） | ①乳技協が実施する外部精度管理調査への参加及び結果判明後の信頼性確保部門の評価、「不満足」時の検証と改善を実施し、乳技協へ報告する旨 |  |  | 例：乳成分測定器外部精度管理調査結果表、体細胞数測定器外部精度管理調査結果表、外部精度管理評価表、改善措置手順書、乳成分測定器クロスチェック結果表、体細胞測定器クロスチェック結果表
②外部精度管理調査の参加申し込み、結果の報告等の手順
③記録事項
（１０） 教育訓練 | ①「信頼性確保部門責任者」「指定者」「生乳検査部門責任者」「区分責任者」「検査員」及び「検体採取者」が組織内及び外部の研修会に参加する旨 |  |  | 例：教育訓練スケジュール表、研修実施記録表、外部研修報告書、新人教育プログラム、新人教育スケジュール表
②記録事項
③検査員、検体採取者の新人教育訓練手順
（１１） 内部点検 | ①信頼性確保部門が、上記すべての標準作業書に従って検査業務が行われているかを定期的に点検評価する旨 （外部精度管理：参加毎、その他の項目：１回以上／年) |  |  | 例：内部点検項目表、改善措置評価表、内部点検項目チェック表
②随時及び異常時（事故等）の点検方法
③信頼性確保部門が、不適合業務改善後に評価を行う旨
（１２） その他 | 上記すべての標準作業書に対応した記録簿様式集（標準作業書に収載してもよい） |  |  | 例：記録簿等様式集